## NETxAutomation
Main grp. no. | Middle grp. no. () | KNX gateway name | Name
0 |  | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | Alarme Geral
0 | 0 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | MT/S - 01
0 | 1 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | MT/S - 02
0 | 2 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | MT/S - 03
0 | 3 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | MT/S - 04
0 | 4 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | MT/S - 05
0 | 5 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | MT/S - 06
0 | 6 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | MT/S - 07
0 | 7 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | Alarme Interno
1 |  | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | Temperatura
1 | 0 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | Temperatura Interna
1 | 1 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | Temperatura Externa
2 |  | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | Iluminação Externa
2 | 0 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | SA/S - 01
3 |  | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | Status dos Disjuntores
3 | 1 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | QTA 2 (Gerador Cummins)
7 |  | IPS/S3.1.1 Jornalismo¦ Diretoria¦ RH | Manut TV
7 | 0 | IPS/S3.1.1 Jornalismo¦ Diretoria¦ RH | Fan Coil - Manut TV
5 |  | IPS/S3.1.1 Jornalismo¦ Diretoria¦ RH | RH
5 | 0 | IPS/S3.1.1 Jornalismo¦ Diretoria¦ RH | Fan Coil - RH
5 | 2 | IPS/S3.1.1 Jornalismo¦ Diretoria¦ RH | Fan Coil Diretoria
5 | 1 | IPS/S3.1.1 Jornalismo¦ Diretoria¦ RH | AJUSTES - RH
0 |  | IPS/S3.1.1 Jornalismo¦ Diretoria¦ RH | Quadro dos FanCoil's
0 | 0 | IPS/S3.1.1 Jornalismo¦ Diretoria¦ RH | Fan Coil 1 - Redação
0 | 1 | IPS/S3.1.1 Jornalismo¦ Diretoria¦ RH | Fan Coil 2 -Redação
0 | 2 | IPS/S3.1.1 Jornalismo¦ Diretoria¦ RH | Dados dos Sensores - Redação
1 |  | IPS 3.111 HUB | HUB
1 | 0 | IPS 3.111 HUB | FCC 2.1
1 | 1 | IPS 3.111 HUB | FCC 2.2
1 | 2 | IPS 3.111 HUB | AJUSTES
2 |  | IPS 3.111 HUB | PRESIDENCIA
2 | 0 | IPS 3.111 HUB | FCC 2.3
2 | 1 | IPS 3.111 HUB | AJUSTES
3 | 0 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | QTA 1 (Gerador Scania)
3 | 2 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | QGBT
3 | 3 | IPS/S3.1.1 IP Interface MDRC | QDAC
0 |  | IPS 3.111 HUB | COMERCIAL
0 | 0 | IPS 3.111 HUB | FCC 1.2
0 | 1 | IPS 3.111 HUB | AJUSTES
3 |  | IPS 3.111 HUB | CANTINA
3 | 0 | IPS 3.111 HUB | FCC 1.3
3 | 1 | IPS 3.111 HUB | AJUSTES
4 |  | IPS 3.111 HUB | OPEC
4 | 0 | IPS 3.111 HUB | AJUSTES
4 | 1 | IPS 3.111 HUB | FCC 1.4
5 |  | IPS 3.111 HUB | CPD
5 | 0 | IPS 3.111 HUB | FCC 1.5
5 | 1 | IPS 3.111 HUB | AJUSTES