## NETxAutomation
Device name | IP address | Port | Slave ID | Description () | Endianness (B) | Wordswap (T) | DWordswap (T) | Bitswap (F) | Max parall. cmd. (1) | Req. timeout (ms) (5000) | Retr. cnt. (0) | Retr. timeout (ms) (0) | Write mode (Multi) | Address mapping () | Igno. items qual. (F) | Device identification (F) | Refr. interv. (ms) (500) | Trans. gap (ms) (0 (TCP)¦10) | Device type (Modbus/TCP)
'===================================================================================================
' Modbus device configuration file 1.1.4
'===================================================================================================
'
'
'Device Name;IP Address;Port;Unit Identifier;Description;Endianess (Default:B) (Modes:B,L);Word Swap (Default:T);DWord Swap (Default:T);BitSwap (Default:F) ;Max Parallel (Default:1);Request Timeout (Default:5000) (in ms);Retry Count (Default:0);Retry Delay (Default:0) (in ms);Write Mode (Default:Multi) Modes: (Multi,Single,SingleReverse) ;Address Mapping (Default:None) (Name of the Mapping) ;Ignore Quality For Datapoints (Default:F);Use Device Identification Request (Default:F); Refresh Interval (Default:500) (in ms)
Medidor QDTVD 2 | 172.10.15.2 | 502 | 1 | Multimedidor PM3250/PMPM3255
Medidor QDTVD 1 | 172.10.15.2 | 502 | 2 | Multimedidor PM3250/PMPM3255
Medidor QDFM 3 | 172.10.15.2 | 502 | 3 | Multimedidor iEM3150
Medidor QDFM 2 | 172.10.15.2 | 502 | 4 | Multimedidor iEM3150
Medidor QDFM 1 | 172.10.15.2 | 502 | 5 | Multimedidor iEM3150
Medidor Bypass | 172.10.15.2 | 502 | 6 | Multimedidor PM1000 - QDNB BYPASS
Medidor NB 1 | 172.10.15.2 | 502 | 7 | Multimedidor PM1000 - QDNB NB1
Medidor NB 2 | 172.10.15.2 | 502 | 8 | Multimedidor PM1000 - QDNB NB1
Medidor Saída Comutada | 172.10.15.2 | 502 | 9 | Multimedidor PM1000 - QGBT
Medidor Entrada Comum | 172.10.15.2 | 502 | 11 | Multimedidor PM1000
Medidor Terceiro | 172.10.15.2 | 502 | 12 | Multimedidor iEM3150 - Perninha
FG_PLC_REFRIGERACAO | 172.10.15.6 | 502 | 1 | PLC _HVAC | B | F |  | F | [7 empty] | F |  | 200 | TCP
FG_SEPAM_S42 | 172.10.15.3 | 502 | 1 | Relé de Proteção de Média Tensão | [5 empty] | 40000
GMG1_SCANIA | 192.168.205.2 | 502 | 10 | Controlador de Transferência - Gerador Principal | [5 empty] | 40000
GMG2_CUMMINS | 192.168.205.3 | 502 | 10 | Controlador de Transferência - Gerador Reserva | [5 empty] | 40000
SD_REDACAO_INV1 | 192.168.205.152 | 502 | 1 | Drive FanCoil 1 - Redação - Sede |  |  | F
SD_REDACAO_INV2 | 192.168.205.152 | 502 | 2 | Drive FanCoil 2 - Redação - Sede |  |  | F
SD_REDACAO_MULT_NORMAL | 192.168.205.152 | 502 | 3 | Multimedidor QD Normal | [14 empty] | NativeRTUTcp
SD_REDACAO_MULT_NB | 192.168.205.152 | 502 | 4 | Multimedidor QD UPS
SD_GMG_CAG | 192.168.205.155 | 502 | 3 | DS8620 - CAG | [5 empty] | 40000 | [6 empty] | 5000 | 150
SD_GMG_PREDIO | 192.168.205.156 | 502 | 10 | DS8620 -PREDIO | [5 empty] | 40000 | [6 empty] | 5000 | 150 | TCP
SD_PLC_CAG | 192.168.205.153 | 502 | 1 | M172 - CAG
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | 192.168.205.157 | 502 | 1 | M171 - QD BOMBA RECALQUE | [13 empty] | 200 | TCP
SD_MULT_SE | 192.168.205.158 | 502 | 1 | MULTIMEDIDOR SE SEDE